	Размер платы и перечень работ по содержанию и ремонту жилого помещения в многоквартирных жилых домах в г. Шахунья,Хмелевицком, Красногоском, Лужайском,Туманинском т/о. на 2025 г.

	

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	№
	Виды работ
	Расценка руб./м1
	Расценка руб./м2 
	Расценка руб./м2 
	Расценка руб./м2 
	Расценка руб./м3

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Текущее обслуживание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования (общих коммуникаций, технических устройств) Профилактические осмотры систем отопления, водопровода, канализации, ремонт и замена запорной и регулировочной арматуры (задвижек, кранов, вентилей и т.д.), относящихся к общим инженерным коммуникациям. Регулировка системы отопления, промывка системы центрального отопления. Ремонт и замена отопительных приборов в местах общего пользования. Устранение засоров канализационной системы, относящейся к общему имуществу дома. 
	7,73
	6,49
	6,49
	3,69
	5,59

	1.1.
	Текущее обслуживание и ремонт,  испытание, промывка и опрессовка систем центрального отопления (смена отдельных участков трубопровода, смена запорной арматуры,  осмотр  системы центрального отопления на чердаке и подвале, ликвидация воздушных пробок в системе отопления при запуске отопления и в отопительный период, промывка гидропневматическим способом системы отопления в период подготовки к отопительному периоду)
	2,80
	2,80
	2,80
	0,00
	3,79

	1.2.
	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе водоотведения (подчеканка раструбов канализационных труб, замена участков труб, снятие и установка крышек канализационной ревизии с заменой прокладок (по необходимости), очистка канализационной сети от стояка до колодца (лежак) по заявкам, осмотр канализации при поступлении заявок) 
	1,89
	1,89
	1,89
	1,89
	0,00

	1.3.
	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе горячего водоснабжения (осмотр системы горячего водоснабжения при поступлении заявок, смена отдельных участков трубопровода, смена запорной арматуры)
	1,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.
	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе холодного водоснабжения (осмотр системы холодного водоснабжения при поступлении заявок, смена отдельных участков трубопровода, смена запорной арматуры)
	1,80
	1,80
	1,80
	1,80
	1,80

	2
	Текущее ослуживание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования (осмотр электротехнических устройств (весенний, осенний осмотр); выполнение мероприятий по  очистке от пыли, грязи вводных устройств, ремонт групповых щитков на лестничных клетках, замена плавких вставок в электрощитах, замена  ламп накаливания в  местах общего пользования, замена отдельных участков электропроводки, проведение ежегодных замеров сопротивления специализированной организацией, согласно договора)
	2,09
	2,09
	2,09
	2,09
	2,09

	3
	Аварийное обслуживание (ремонт, замена запорной арматуры сгонов на трубопроводе: водопровод, канализация, горячее водоснабжение; Центральное отопление: ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной арматуры, ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов, ремонт и замена сгонов на трубопроводе; вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над вскрытыми трубопроводами, отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, слив отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения и обратное наполнение их с пуском после устранения неисправности)
	2,50
	2,50
	2,50
	2,50
	2,50

	4
	Обслуживание ощедмового газового оборудования
	0,97
	0,97
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Обслуживание печей определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей. (Относящихся к общему имуществу дома в соответствиис технической документацией)
	0,00
	0,00
	0,00
	1,26
	0,00

	6
	Расчистка придомовой территории механизированным способом
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97
	0,00

	7
	Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий (периодические осмотры кровли,  сбивание сосулек, наледи, мелкий ремонт. Периодические осмотры конструктивных элементов дома, мелкий ремонт (остекление в местах общего пользования, ремонт входных дверей и т.д.). Проверка технического состояния дымоходов и вентканалов, прочистка и мелкий ремонт. Дератизация и дезинсекция (очистка от грызунов и насекомых общих помещений дома)
	5,34
	5,34
	5,34
	5,34
	5,44

	7.1.
	Обслуживание и текущий ремонт кровли (осмотр кровель, очистка кровли от мусора, ремонт отдельными местами шифера, железа, ремонтслуховых окон, сбивание сосулек, наледи)
	2,40
	2,40
	2,40
	2,40
	2,45

	7.2.
	Обслуживание и текущий ремонт чердачных помещений (закрытие люков и входов на чердак , оснащение запорными устройствами)
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,57

	7.3.
	Обслуживание и текущий ремонт дверных и оконных блоков (осмотр, ремонт и остекление створок в подъезде)
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,57

	7.4.
	Текущее обслуживание фасада многоквартирного дома:выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,57

	7.5.
	Работы, выполняемые для надлежащего обслуживания и ремонта стен многоквартирных домов выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности.
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,57

	7.6.
	Работы, выполняемые в целях надлежащего обслуживания и ремонта систем вентиляции (техническое обслуживание систем вентиляции и определение работоспособности оборудования и элементов систем)
	0,70
	0,70
	0,70
	0,70
	0,71

	8
	 Начисление кварт. платы, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96

	9
	Ведение регистрационного учета населения
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57

	10
	Осуществление планового надзора за техническим состоянием жилого дома, организация работ по обследованию объектов с целью определения их технической готовности к эксплуатации (в т.ч. сезонной), необходимости проведения текущего и капитального ремонта; планирование работ по текущему ремонту домов; осуществление систематического контроля над качеством услуг; ведение технической документации на жилые дома; работа с населением, в том числе рассмотрение обращений жалоб по качеству обслуживания;  выполнение функций, связанных с регистрацией граждан: ведение паспортной службы)
	2,72
	2,61
	2,59
	2,34
	2,34

	 
	ИТОГО
	24,85
	23,50
	22,51
	20,72
	19,49



