| Размер платы и перечень работ по содержанию и ремонту жилого помещения в многоквартирных жилых домах в г. Шахунья,Хмелевицком, Красногоском, Лужайском,Туманинском т/о. на 2025 г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Виды работ | Расценка руб./м1 | Расценка руб./м2 | Расценка руб./м2 | Расценка руб./м2 | Расценка руб./м3 |
| 1 | Текущее обслуживание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования (общих коммуникаций, технических устройств) Профилактические осмотры систем отопления, водопровода, канализации, ремонт и замена запорной и регулировочной арматуры (задвижек, кранов, вентилей и т.д.), относящихся к общим инженерным коммуникациям. Регулировка системы отопления, промывка системы центрального отопления. Ремонт и замена отопительных приборов в местах общего пользования. Устранение засоров канализационной системы, относящейся к общему имуществу дома. | 7,73 | 6,49 | 6,49 | 3,69 | 5,59 |
| 1.1. | Текущее обслуживание и ремонт, испытание, промывка и опрессовка систем центрального отопления (смена отдельных участков трубопровода, смена запорной арматуры, осмотр системы центрального отопления на чердаке и подвале, ликвидация воздушных пробок в системе отопления при запуске отопления и в отопительный период, промывка гидропневматическим способом системы отопления в период подготовки к отопительному периоду) | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 0,00 | 3,79 |
| 1.2. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе водоотведения (подчеканка раструбов канализационных труб, замена участков труб, снятие и установка крышек канализационной ревизии с заменой прокладок (по необходимости), очистка канализационной сети от стояка до колодца (лежак) по заявкам, осмотр канализации при поступлении заявок) | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 0,00 |
| 1.3. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе горячего водоснабжения (осмотр системы горячего водоснабжения при поступлении заявок, смена отдельных участков трубопровода, смена запорной арматуры) | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе холодного водоснабжения (осмотр системы холодного водоснабжения при поступлении заявок, смена отдельных участков трубопровода, смена запорной арматуры) | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| 2 | Текущее ослуживание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования (осмотр электротехнических устройств (весенний, осенний осмотр); выполнение мероприятий по очистке от пыли, грязи вводных устройств, ремонт групповых щитков на лестничных клетках, замена плавких вставок в электрощитах, замена ламп накаливания в местах общего пользования, замена отдельных участков электропроводки, проведение ежегодных замеров сопротивления специализированной организацией, согласно договора) | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
| 3 | Аварийное обслуживание (ремонт, замена запорной арматуры сгонов на трубопроводе: водопровод, канализация, горячее водоснабжение; Центральное отопление: ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной арматуры, ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов, ремонт и замена сгонов на трубопроводе; вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над вскрытыми трубопроводами, отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, слив отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения и обратное наполнение их с пуском после устранения неисправности) | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 4 | Обслуживание ощедмового газового оборудования | 0,97 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Обслуживание печей определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей. (Относящихся к общему имуществу дома в соответствиис технической документацией) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 0,00 |
| 6 | Расчистка придомовой территории механизированным способом | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 0,00 |
| 7 | Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий (периодические осмотры кровли, сбивание сосулек, наледи, мелкий ремонт. Периодические осмотры конструктивных элементов дома, мелкий ремонт (остекление в местах общего пользования, ремонт входных дверей и т.д.). Проверка технического состояния дымоходов и вентканалов, прочистка и мелкий ремонт. Дератизация и дезинсекция (очистка от грызунов и насекомых общих помещений дома) | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,44 |
| 7.1. | Обслуживание и текущий ремонт кровли (осмотр кровель, очистка кровли от мусора, ремонт отдельными местами шифера, железа, ремонтслуховых окон, сбивание сосулек, наледи) | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,45 |
| 7.2. | Обслуживание и текущий ремонт чердачных помещений (закрытие люков и входов на чердак , оснащение запорными устройствами) | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,57 |
| 7.3. | Обслуживание и текущий ремонт дверных и оконных блоков (осмотр, ремонт и остекление створок в подъезде) | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,57 |
| 7.4. | Текущее обслуживание фасада многоквартирного дома:выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,57 |
| 7.5. | Работы, выполняемые для надлежащего обслуживания и ремонта стен многоквартирных домов выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности. | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,57 |
| 7.6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего обслуживания и ремонта систем вентиляции (техническое обслуживание систем вентиляции и определение работоспособности оборудования и элементов систем) | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,71 |
| 8 | Начисление кварт. платы, сбор денежных средств с населения, оплата банковских услуг | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 9 | Ведение регистрационного учета населения | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| 10 | Осуществление планового надзора за техническим состоянием жилого дома, организация работ по обследованию объектов с целью определения их технической готовности к эксплуатации (в т.ч. сезонной), необходимости проведения текущего и капитального ремонта; планирование работ по текущему ремонту домов; осуществление систематического контроля над качеством услуг; ведение технической документации на жилые дома; работа с населением, в том числе рассмотрение обращений жалоб по качеству обслуживания; выполнение функций, связанных с регистрацией граждан: ведение паспортной службы) | 2,72 | 2,61 | 2,59 | 2,34 | 2,34 |
|  | ИТОГО | 24,85 | 23,50 | 22,51 | 20,72 | 19,49 |